Bydgoszcz 2020.05.18

dot. Postępowania poniżej 30.000 Euro

na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Nr post. 4/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 18.05.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”:

Załącznik nr 2 Formularz cenowy poz. 14 – 17

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe wewnętrznie chlorowane bezpudrowe, grubość na palcu 0,10 mm, długość min. 240 mm. mankiet rolowany, rękawica gładka z teksturą na końcach palców, wytrzymałe na rozciąganie, AQL 1,5. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kat III, zgodność z EN 455 –1, 2, 3, 4 odporne na przenikanie wirusów (potwierdzone badaniem z jednostki niezależnej), przebadane na przenikalność substancji chemicznych: wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6, formaldehyd 37% na poziomie 6, nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2. Zgodne z normami EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, posiadające deklarację zgodności producenta potwierdzającą przydatności do kontaktu z żywnością, opakowanie po 100 sztuk.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez ich wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza oferowane rękawice, Zamawiający nie dokona podziału zamówienia.

WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy po

niższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.