Bydgoszcz 2020.06.10

dot. Postępowanie poniżej 30.000 Euro

na zakup komór laminarnych

Nr post. 8/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 10.06.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Zakup komór laminarnych”:

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1338 mm oraz szerokości wewnętrznej 1190 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną panelem sterowniczym umieszczonym nad oknem frontowym, spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą informacje o włączonym zaworze gazu i lampie UV , która jest widoczna na wyświetlaczu, bez dodatkowej diody? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z nieregulowanymi podporami pod ręce w kształcie litery V? Podłokietnik V-kształtny jest zintegrowany z kratkami wlotowymi powietrza, przez co skutecznie chroni przed blokowaniem otworów, przez które zasysane jest powietrze na wlocie. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wykonaną zgodnie z normą EN 12469, ale nie posiadającą certyfikatu? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej bez certyfikatu .Zamawiający wymaga certyfikat CE, oraz certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Posiadamy akredytację ,w trakcie której wizytatorzy sprawdzają certyfikaty aparatów, analizatorów i urządzeń. Tak więc certyfikat jest niezbędny

z poważaniem