Bydgoszcz 2019.10.08

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

85-030 Bydgoszcz

ul. Św. Floriana 12

Nr sprawy: 022/14/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy”

W nawiązaniu do zapytań otrzymanych drogą elektroniczną, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Wykonawca 1

Pytanie 1 do pakietu 1, poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz w celu wyeliminowania rozbieżności, wyrazi zgodę na zmianę treści ww. Załącznika nr 3, pakiet 1, pozycja 2 zgodnie z odpowiedziami, jak następuje:

- w p. 9 z: „Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 38 oC” na potwierdzony: „Zakres regulacji temperatury w zakresie minimum 35 – 38 ºC”;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

- w p. 12 z: „Wydajność pompy krwi minimum 210 – 450 ml/min” na potwierdzony: „Wydajność pompy krwi minimum 10 – 450 ml/min”;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

- w p. 17 z: „6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej” na potwierdzony: „Pompy perystaltyczne zintegrowane na płycie czołowej”;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

- w p. 18 z: „Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml” na potwierdzony: „Dodatkowa zintegrowana pompa strzykawkowa umożliwiająca stosowanie objętości strzykawek 30 lub 50 ml”;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

- w p. 20 z: „Dwa indywidualne systemy do podgrzewania zintegrowane w obudowie” na – wykreślenie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

__________________________

Podpis kierownika Zamawiającego