Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY OFERT

Pakiet 1

Odczynniki do elektroforezy białek na analizatorze MINICAP firmy Sebia

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej-1 w roku

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do elektroforezy białek | 12000 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik czyszczący | 25ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Surowica kontrolna (poziom prawidłowy) | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Surowica kontrolna (poziom patologiczny) | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Minicap kapilara pomiarowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przegląd techniczny 1 x w roku( robocizna, dojazd, kalibracja) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 1 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesiące

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 2

Zakup odczynników wraz z dzierżawą aparatu  immunochemicznego

Charakterystyka analizatora

- Analizator wieloparametrowy, wolnostojący

- Technologia odczytu: elektrochemiluminescencja

- Praca w trybie ciągłym,przez 24h/dobę

- Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbkach badanych oraz pęcherzyków powietrza w próbkach badanych i odczynnikach.

- Próbki pilne cito, dostawiane w dowolnym momencie pracy,oznaczane priorytetowo bez przerywania pracy analizatorach

- Możliwość bezpośredniego podawania materiału w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów lub w naczynkach wtórnych i pediatrycznych

- Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze

- Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych

- Automatyczna procedura czyszczenia analizatorach

- Redukcja interferencji ze strony przeciwciał heterofilnych HAMA

- Wymienne jednorazowe końcówki pipetujące dla próbek i odczynników eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji

- Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości , wykresy L-J, kontrola jakości w oparciu o reguły Westarda

- Materiał kontrolny wieloparametrowy dla oznaczeń hormonów i markerów nowotworowych

- Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych

- Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i ilości materiałów zużywalnych i płynów na pokładzie aparatu

- Aparat powinien posiadać dwukierunkową transmisje danych z możliwością współpracy ze szpitalna siecią komputerową

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni:

1.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis aparatu w okresie trwania umowy

2. Koszty związane z eksploatacją podstawową: koszty przeglądów, napraw zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników

3.Wykonawca dokona bezpłatnie napraw analizatora oprogramowania i części wyposażenia należącego do Wykonawcy, zgłoszonego przez Użytkownika

4.Wykonawca dokona bezpłatnie  przeglądu technicznego 1 raz w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

5.Wykonawca zapewni użytkownikowi bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej ( międzynarodowa) –miniumum  1 raz w roku dla parametrów: AFP, CEA, TSH, FT3, FT4, anty HCV, prokalcytoniny, troponiny, ferrytyny wskazanej przez użytkownika

6.Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatora do systemu informatycznego Infomedica, umożliwiający dwukierunkową transmisję danych z możliwością współpracy ze szpitalna siecią komputerową

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op./mieś. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFP | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CEA | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty-HCV-III generacji | 6200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TSH | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | FT4 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | FT3 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PROKALCYTONINA | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Digoksyna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IL-6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ferrytyna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Troponina T hs | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Materiały kontrolne* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Materiały kalibracyjne* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Materiały eksploatacyjne* |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dzierżawa aparatu | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 2 |  |  |  |  |

*Wykonawca uwzględni w ofercie koszt materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanej aparatury, w pozycjach nr 12-14   wyszczególnić poszczególne materiały z podaniem ilości i ceny

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 3

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego niezbędnego do wykonania 75 000 oznaczeń  - okres obowiązywania umowy -3 lata

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt  materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanej aparatury

Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatora do systemu informatycznego Infomedica, działającego na terenie szpitala i umożliwiającego dwukierunkową transmisję danych.

Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy wszystkich awarii analizatora, oprogramowania, oraz elementów dostarczonych przez wykonawcę.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd techniczny-minimum 1 raz w roku

Formularz cenowy odczynników, materiałów eksploatacyjnych  niezbędnych do wykonania w/w ilości badań oraz do  prawidłowej pracy analizatora hematologicznego, oraz koszt dzierżawy

| Lp | Rodzaj materiału | Przewi- dywana ilość opak. odczyn., mat. eksploat. | Cena netto szt. lub opak | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Materiały eksploatacyjne* …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | Koszt dzierżawy analizatora | 36 miesięcy |  | --------- |  |  |  | ---------- |
| Całkowity koszt eksploatacji, odczynników, materiałów kontrolnych i dzierżawy wynosi |  |  |  |  |

* ilość niezbędnych wierszy dobiera sam wykonawca w zależności od ilości  badań podanych w ofercie

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

| Lp | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator hematologiczny z podajnikiem |  |  |
| 1. | Producent – podać | ---- |  |
| 2. | Model, typ – podać | ---- |  |
| 3. | Kraj pochodzenia – podać | ---- |  |
| 4. | Rok produkcji – podać | 2019 |  |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, nie używany, wyklucza się analizator demonstracyjny lub testowy | TAK |  |
| 2. | Analizator hematologiczny typu CBC-5DIFF, minimum 26-parametrowy | TAK |  |
| 3. | Analizator składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, jednostki sterującej z ekranem dotykowym, wyposażony w ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę laserową /czarno-białą/ oraz czujnik poziomu ścieków | TAK |  |
| 4. | Analizator wyposażony w pełni automatyczny podajnik na min. 20 próbek | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar i analiza parametrów raportowanych na wyniku: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT | TAK |  |
| 6. | Wydajność analizatora minimum 60 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 7. | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia) WBC – 400x10³/μl; PLT – 4000x10³/μl | TAK |  |
| 8. | Dowolny wybór trybu pracy: CBC i/lub CBC-5DIFF | TAK |  |
| 9. | Objętość aspirowanej próbki do analizy – nie więcej niż 40 μL dla morfologii wykonywanej w trybie CBC-5DIFF; możliwość wykonywania oznaczeń w trybie CBC-5DIFF także w opcji krwi kapilarnej (z rozcieńczeniem) | TAK |  |
| 10. | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań oraz wstawiania próbek CITO w systemie otwartym i zamkniętym | TAK |  |
| 11. | Pomiar HGB w osobnym torze pomiarowym minimalizującym interferencje ze strony krwinek białych i lipidów | TAK |  |
| 12. | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane bez barwienia cytochemicznego, z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową | TAK |  |
| 13. | Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla płynów z jam ciała (płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy), wykonanie oznaczenia nie wymaga dodatkowej procedury oraz odczynników oprócz standardowo stosowanych w trybie CBC-5DIFF, możliwość przesyłania wyniku do systemu LIS – min. parametry WBC i RBC | TAK |  |
| 14. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC-5DIFF bezcyjankowe udokumentowane kartami charakterystyk | TAK |  |
| 15. | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów dla krwi obwodowej | TAK |  |
| 16. | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej, dostępna w probówkach systemu zamkniętego na trzech poziomach H,N,L oferowana zgodnie z datą przydatności na opakowaniu | TAK |  |
| 17. | Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała w ilości: min. 1 fiolka na kwartał, min. 2 poziomy w całym okresie trwania umowy dzierżawy | TAK |  |
| 18. | Instrukcja w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
| 19. | Analizator wyposażony w modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy | TAK |  |
| 20. | Analizator wyposażony w oprogramowanie informujące o poziomie odczynników oraz czujnik informujący o ich braku na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 21. | Włączenie analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego firmy Asseco Poland na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 22. | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 23. | Wymagane dołączenie do oferty min. 4 opinii użytkowników potwierdzające dokładność, precyzję i powtarzalność uzyskiwanych wyników na oferowanym modelu analizatora, pochodzących z laboratoriów diagnostycznych zlokalizowanych w szpitalach dyżurujących / pracujących całodobowo | TAK |  |
| 24. | Reakcja serwisu od złożenia zgłoszenia przez Użytkownika max. w ciągu 48 godzin | TAK |  |
| 25. | Czas naprawy w ciągu 72 godzin liczony od daty zgłoszenia | TAK |  |
| II. | PARAMETRY OCENIANE |  |  |
| 1. | Automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych - możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC | TAK |  |
| 2. | Możliwość oceny erytroblastów w wartościach bezwzględnych i procentowych | TAK |  |
| 3. | Dostęp do międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości w oparciu o kontrolę wewnątrzlaboratoryjną potwierdzony certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Możliwość zainstalowania dodatkowych licencji (opcjonalnego oprogramowania) umożliwiających raportowanie dodatkowych, specjalistycznych parametrów diagnostycznych, bez konieczności wymiany analizatora | TAK |  |

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 4

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik May - Grünwalda | 15 op. (1 op. 500ml) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Giemsy | 12 op. (1 op. 500ml) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwnik do retikulocytów | 1 op. (1op. 100ml) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Barwnik do cytozy w płynie mózgowo-rdzeniowym | 1 op. (100ml) |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 4 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 5

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) ASMA – raz w roku

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test LE (test lateksowy) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test lateksowy na obecność antygenów bakteryjnych w PMR | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cryptococcus (test półilościowy) Możliwość wykonania ozn. w surowicy i PMR | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ASMA (IF) | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 5 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 6

Test do wykrywania antygenu Pneumocystis jirovecii, metodą immunofluorescencji bezpośredniej

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pneumocystis jirovecii ( IF ) | 192 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 7

Test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrycia rotawirusów i adenowirusów w kale

(identyfikacja wirusów na dwóch polach odczynnikowych)

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochroma-tograficzny | 2100 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 8

Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów norowirusa w kale (genotypy I i II)

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochroma-tograficzny | 200 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 9

Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Campylobacter jejuni i Campylobacter coli w kale

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochroma-tograficzny | 400 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 10

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej niezbędnych do wykonania 3 000 oznaczeń gazometrii oraz 50 oznaczeń stężenia wapnia zjonizowanego

Charakterystyka analizatora – parametry wymagane

1. Parametry mierzone: pH,  pCO2, pO2,,Ca zjonizowany

2. Parametry wyliczane: pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3-,BEb, BEecf, SO2, TCO2,

3. Czułość pomiaru Ca zjonizowanego od 0,1 mmol/L

4. System pracujący na module odczynnikowym wraz z kalibratorami oraz zbiornikiem na ścieki

5.Całkowicie bezobsługowe elektrody

6.Objętość analizowanej próbki do 80 µl

7.Kontrola jakości (trzy poziomy)

8.System pracujący na module odczynnikowym wraz z kalibratorami oraz zbiornikiem na ścieki

9.Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta

10.Oprogramowanie w języku polskim

11.Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych

12.Instrukcja obsługi w języku polskim

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej-minimum 1 raz w roku , wskazanej przez Użytkownika.

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis aparatu w okresie trwania umowy, oraz naprawy analizatora i dostarczonych elementów przez Wykonawcę

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku umowy

Wykonawca zapewnia bezpłatne  podłączenie aparatu do systemu Infomedica  umożliwiające dwukierunkową transmisję danych

Formularz cenowy  materiałów eksploatacyjnych  niezbędnych do wykonania w/w ilości badań oraz do  prawidłowej pracy analizatora równowagi kwasowo-zasadowej, oraz koszt dzierżawy

| Lp | Rodzaj materiału | Przewi- dywana ilość opak. odczyn., mat. eksploat. | Cena netto szt. lub opak | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Materiały eksploatacyjne …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | Koszt dzierżawy analizatora | 12 miesięcy |  | --------- |  |  |  | ---------- |
| Całkowity koszt eksploatacji, odczynników ,kontroli i dzierżawy wynosi |  |  |  |  |

* ilość niezbędnych wierszy dobiera sam wykonawca w zależności od ilości rodzaju

materiałów eksploatacyjnych, odczynników

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 11

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora do  immunochemicznych.

Wymagania techniczne analizatora oraz odczynników

  - Analizator wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych, pracujący całodobowo, kompletnie wyposażony

  - Wszystkie testy wykonywane metodą ELISA, lub Odczynem wiązania dopełniacza

  - Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy, po dodaniu próbki

  - Tryb pracy –badanie po badaniu

  - Możliwość  wykonywania badań autoimmunologicznych oraz chorób infekcyjnych

  - Minimum 30 pozycji dla próbek badanych

  - Odczynniki przygotowane w pojedynczych paskach testowych dedykowanych dla pojedynczego oznaczenia

  - Identyfikacja próbek pacjentów za pomocą kodów kreskowych

  - Maksymalny czas inkubacji dla testów ANA, AMA-M2, LKM –poniżej 30 minut

  - Zestaw do AMA –M2 zawierający wysoce oczyszczony antygen mitochondrialny M2, zestaw ANA, zawierający rozbite komórki Hep2 oraz dsDNA,histony,SSA,SSB,Sm,Sm/RNP, ScI-70,Jo-1,centromer, zestaw LKM-1 zawierające rekombinowany ludzki cytochrom p450 IID6

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrol międzynarodowa) ANA, LKM i AMA – raz w roku.

Koszty związane z eksploatacją podstawową –  koszty przeglądów, napraw   zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników.

Wykonawca zapewni bezpłatne podłączenie analizatora do systemu informatycznego Info Medica, działającego na terenie szpitala, umożliwiającego dwukierunkową transmisję danych.

Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu, w okresie trwania umowy, oraz bezpłatny przegląd techniczny 1 raz w roku, w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op./ miesięcz. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toxocara canis IgG | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AMA M2 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANA | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LKM | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dzierżawa analizatora | 12 miesi. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 11 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 12 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

Wykonawca zapewni w ofercie koszt kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanego aparatu

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 12

Charakterystyka testu

1.Zestawy oparte na rekombinowanych antygenach-dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na     pasek nitrocelulozy-wykorzystujacy, co najmniej  następujące antygeny: p100, VisE, p58, p41, p39, OspA,OspC, p18 jako ( DbpA-decorin binding protein A-białko wiążące dekorynę.

- Antygeny OspC i p18 ( DBPA) w rozbiciu na minimum cztery patogenne gatunki Borreli( B. garinii, burgdorferii, afzelii i spielmanii), umieszczone na pasku testowym.

- Oddzielne zestawy dla klas IgG oraz IgM

- Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR, przy użyciu tego samego zestawu, dla obu klas przeciwciał( IgG,IgM)

- Ocena wyników testu w sposób punktowy( punkty przypisane poszczególnym prążkom) z użyciem arkusza do oceny wyników opracowanego przez producenta lub za pomocą skanera.

- Kontrola cut-off umieszczona na każdym pasku

- Możliwość oceny elektronicznej pasków za pomocą programu dostarczonego przez producenta paskó oraz skanera komputerowego. Archiwizacja wyników wraz z obrazem pasków

- Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości (kontrola międzynarodowa)  Borrelia IgG, IgM – raz w roku

- Wykonawca w ramach kontraktu zapewnia bezpłatny serwis aparatu -co najmniej 1 w roku lub w miarę potrzebne

- Koszty związane z eksploatacją podstawową -koszty przeglądów, napraw zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników

Do pakietu wymagane są: automat do wykonania testów potwierdzenia oraz automatyczny czytnik do pasków

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op./mieś. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Borrelia – test potwierdzenia (klasa IgG) | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Borrelia – test potwierdzenia (klasa IgM) | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa aparatu i czytnika | 12 mieś |  | ----------- |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 12 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 13

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

Charakterystyka analizatora immunochemicznego – parametry wymagane

- Analizator wieloparametrowy, wolnostojący, nie starszy niż 2017, Zamawiający dopuszcza aparat używany

- Technologia odczytu – chemiluminescencja

- Praca w trybie ciągłym

- Możliwość wykorzystania probówek pierwotnych

- Ilość miejsc na próbki badane – minimum 120

- Możliwość pracy w trybie „cito” (minimum 3 pozycje)

- Detektor skrzepu

- Pobieranie prób jednorazowymi końcówkami

- Możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodów kreskowych

- Odczynniki gotowe do użycia

- Kalibracja stabilna przez 3-4 tygodnie

- Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora

- Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników

- Możliwość dodawania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora

- Możliwość oznaczania równocześnie do 12 parametrów

- Wydajność 180 testów / godzinę

- Automatyczne rozcieńczanie prób wysoko dodatnich

- Możliwość tworzenia paneli oznaczeń.

- Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania przez min. 20 min.

- System kontroli jakości (w oparciu o wykresy Levey-Jenningsa)

- Obsługa analizatora w języku polskim

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) profilu wzw typu B (Ag Hbs,Anty-Hbe , Ag HBe, Anty-HBc total, Anty-HBc IgM, Anty-Hbs)-2 razy w roku, oraz Borrelia IgG, IgM,EBV IgM , – raz w roku .

Koszty związane z eksploatacją podstawową –  koszty przeglądów, napraw   zawarte są w dzierżawie i zakupie odczynników.

Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatora do systemu informatycznego Info Medica ,działającego na terenie jednostki umożliwiajacy dwukierunkową transmisję danych.

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis techniczny analizatora co najmniej 1 raz w roku, w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy.

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. /miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ag HBs jakościowo/ilościowo | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ag HBe | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Anty – HBs | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anty - HBe | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Anty HBc total | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Anty-HBc IgM | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | EBV IgM | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiał kontrolny Ag HBs ilościowo | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Materiał kontrolny - Ag HBe | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Materiał kontrolny – Anty HBs | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Materiał kontrolny - Anty HBe | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Materiał kontrolny – Anty HBc total | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Materiał kontrolny – Anty HBc IgM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Materiał kontrolny – EBV IgM | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rozcieńczalnik do ilościowego AgHBs | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Borrelia IgG Surowica,PMR | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Borrelia IgM Surowica,PMR | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anty –HDV | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anty -HCV | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Materiał kontrolny Borrelia poz/neg | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity* |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Dzierżawa analizatora | 12 miesi. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 13 |  |  |  |  |

* Ilość, rodzaj i cenę niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonania zadanej ilości oznaczeń należy    podać w osobnej tabeli

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 12 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

Wykonawca zapewni w ofercie koszt odczynników, kalibratorów, kontroli ,materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanego analizatora

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 14

Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych

Charakterystyka analizatora immunochemicznego – parametry wymagane

- Analizator  wieloparametrowy, co najmniej z 30 miejscami pomiarowymi

- Metoda oznaczeń – enzymoimmunofluorescencja

- Stała gotowość analizatora do pracy

- Odczynniki gotowe do użycia

- Krzywa kalibracyjna  w postaci kodu paskowego dla każdego zestawu odczynników

- Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji

- Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących)

9.Oprogramowanie umożliwiające obsługę aparatu przez komputer i przesyłania wyników do sieci komputerowej laboratorium

10.System kontroli jakości (możliwość graficznego przedstawienia wyników kontroli)

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) dla następujących parametrów:

- Toksoplasma IgG, IgM – raz w roku

- Przeciwciała anty-HAV IgM – raz w roku

- Przeciwciała anty-CMV IgM, IgG – raz w roku

- Przeciwciała anty-HIV – dwa razy w roku

- Wykonawca zapewnia bezpłatne podłączenie analizatorów do systemu InfoMedica działające na terenie szpitala, umożliwiające dwukierunkową transmisję danych.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny , pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy

- Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op./ miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toxoplasma gondi – IgM | 1620 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Toxoplasma gondi – IgG | 1620 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Toksoplasma gondi IgG - awidność | 660 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty-HAV IgM | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty – CMV IgM | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Anty – CMV IgG | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CMV IgG awidność | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | HIV 1/HIV2 (IV-generacji) z rozdziałem antygenu p24 i przeciwciał | 2820 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Prokalcytonina | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10. 11. 12. 13. | Anty – EBV IgG D-Dimery Anty-HEV IgG Anty-HEV IgM | 180 60 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity | ------- | ---------- | ----------- |  |  |  |  |
| 15. | Dzierżawa analizatora | 12 miesi. |  | ------------ |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 14 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 12 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

Wykonawca zapewni w ofercie koszt odczynników, kalibratorów, kontroli ,materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanego analizatora

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

#### Pakiet 15

Test potwierdzenia do diagnostyki zakażenia wirusem HIV 1/HIV2 wraz z tackami do inkubacji oparty na natywnych białkach wirusa

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Western blot HIV – test potwierdzenia | 112 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 16

Odczynniki do oznaczania liczby limfocytów  CD4 / CD8 na cytometrze przepływowym FACSCalibur

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tritest CD4/CD8/CD3 (zawierający probówki służące do określania bezwzględnej liczby limfocytów) | 250 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik lizujący (kompatybilny z cytometrem FACSCalibur) | 3 (op.100ml -10x stężony) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik płuczący | 8 op. (op.20 l) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik czyszczący | 1 op. (op.5 l) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik dekontaminujący | 1 op. (op.5 l) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kalibrator (zawierający kulki nieznakowane, znakowane FITC, znakowane PE oraz znakowane PerCP, kompatybilny z cytometrem FACSCalibur) | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 16 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 17

  - Zestaw odczynników do oznaczania mutantów lekoopornych HBV techniką hybrydyzacji wraz z primerami

  - Równoczesne wykrywanie typów dzikich i mutacji genu polimerazy

  - Polimeraza DNA oraz Master Mix w zestawie

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mutanty HBV | 20 |  |  |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 18

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do genetycznego typowania HLA-B*27 metodą PCR-SSP na poziomie niskiej rozdzielczości | 64 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Agaroza L.E. op. 500g | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,07% Bromek etydyny op. 10 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TBE 10 x lub 5x stężony op. 1 l | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Polimeraza Taq 5 U/µl op. 250 jednostek | 3op. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 18 |  |  |  |  |

Wymagania:

Ad. 1

Zestaw zawiera mieszaninę reakcyjną z dNTPs, kontrolę pozytywna, kontrolę negatywną, marker masy

Termin ważności : min. 9 miesięcy

Ad. 3.

Butelka z zakraplaczem

Ad. 4

Polimeraza zwalidowana do w/w testów

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 19

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Kolumny do izolacji DNA z krwi pełnej, osocza i surowicy Kolumny do izolacji RNA z krwi pełnej, osocza, surowicy | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość Pakietu nr 19 |  |  |  |  |

- Proteza w zestawie

- Bufory: płuczące, lizujące i eluujące w zestawie

- Kolumienki pakowane pojedynczo

- Izolaty do techniki hybrydyzacji i PCR-SSP

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/  upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 20

Zakup odczynników i dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką real-time PCR

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania podanej ilości badań za pomocą zaoferowanej aparatury.

Wykonawca w ramach kontraktu zapewni bezpłatny udział w programie zewnętrznej oceny jakości  (kontrola międzynarodowa) dla następujących parametrów:

- HCV  RNA

- HBV  DNA

- HIV-1  RNA

- Genotyp HCV

Wykonawca zapewnia  bezpłatne podłączenie analizatora do systemu informatycznego Infomedica, działającego na terenie szpitala i umożliwiającego dwukierunkową transmisje danych.

Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy wszystkich awarii analizatora, oprogramowania,oraz elementów dostarczonych przez Wykonawcę.

Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd techniczny -minimum 1 raz w roku

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość Ozn. | Cena netto szt/op/ miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCV RNA – PCR ilościowo | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HBV DNA – PCR ilościowo | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HIV-1 RNA – PCR ilościowo | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Genotyp HCV | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity* | ------- | ---------- | ------------- |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa analizatora | 12 miesi. |  | ------------ |  |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa aparatu | 12 miesi. |  | ------------ |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 20 |  |  |  |  |

* Ilość, rodzaj i cenę niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonania zadanej ilości oznaczeń należy    podać w osobnej tabeli

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 12 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

#### FORMULARZ WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE ( dla aparatu i testów )

| Lp | OPIS | Wymogi graniczne | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia warunku | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizator do amplifikacji i detekcji do testów ilościowych HCV, HBV, HIV oraz HCV genotypowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent – podać | ---- | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Model, typ – podać | ---- | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia – podać | ---- | ---- |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do izolacji kwasów nukleinowych i analizator do amplifikacji i detekcji – nie starszy niż rok produkcji 2016 | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System umożliwiający wykonywanie badań w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Automatyczna izolacja, amplifikacja i detekcja produktów PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oprogramowanie umożliwiające obsługę aparatu z komputera i przesyłanie wyników do sieci komputerowej laboratorium | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Identyfikowanie próbek przy pomocy kodów paskowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość wykonywania dwóch różnych testów jednocześnie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Monitorowanie na bieżąco ilości odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania określonej ilości badań | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Identyfikacja kaset odczynnikowych przy pomocy kodów paskowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stół pod analizator, jeśli aparat wymaga umieszczenia do pracy na stole laboratoryjnym. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora do sieci komputerowej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka testów HCV RNA ilościowo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czułość testu < 15 IU / ml w osoczu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Liniowość testu: min. 15 – 100 000 000 IU / mL | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykrywane genotypy 1 – 6 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próbki badanej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka testów HBV DNA ilościowo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czułość testu < 5 IU/ml w osoczu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Liniowość testu: min. 10-1 000 000 000 IU / ml | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykrywane genotypy A-H, mutant pre-core | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próbki badanej i kontroli | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka testów HIV RNA ilościowo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próby badanej i kontroli | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czułość testu < 20 kopii/ml | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Liniowość testu: min. 20-10 000 000 kopii/ml | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wykrywane genotypy HIV-1 Grupa-M, HIV-1 Grupa O, HIV-1 Grupa N | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrole wewnętrzne dla każdej próbki badanej i kontroli | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testy do genotypowania HCV |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Testy zwalidowane na aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji/detekcji w technologii real-time PCR | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wykrywanie genotypów 1-6 wirusa HCV | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykrywanie subtypów a i b genotypu 1 wirusa HCV | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Możliwość wykrywania zakażeń mieszanym genotypem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Certyfikat CE, IVD | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi graniczne – oznacza iż parametry oferowanego analizatora winny zawierać podane przez Zamawiającego parametry. Dopuszczalny jest szerszy zakres parametrów oferowanego analizatora

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Parametry jakościowe ( będące podstawą oceny )

| L.p. | Parametr | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ilość punktów | TAK / NIE |
| Analizator do automatycznej izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilościowych HCV, HBV, HIV |
| 1 | Monitorowanie bieżącej ilości wykorzystanych odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie aparatu | Tak - 5 Nie - 0 |  |
| Testy ilościowe HCV, HBV, HIV |
| 1 | Testy posiadają dodatkowy oprócz mechanicznego system zabezpieczający przed kontaminacją próbki (enzymatyczny bądź inny równoważny) | Tak - 10 Nie – 0 |  |
| 2 | Wewnętrzny standard ilościowy do każdej próbki badanej i kontroli | Tak - 7 Nie – 0 |  |
| 3 | Temperatura przechowywania odczynników 2 - 8°C | Tak - 3 Nie – 0 |  |

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 21

Zakup podłoży do posiewów wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych

Charakterystyka aparatu – wymagania graniczne

  - Aparat do badania posiewów w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów

  - Aparat fabrycznie nowy, z pełną bezpłatną gwarancją i przeglądem okresowym

  - Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych – co najmniej 80 miejsc

  - Budowa aparatu ma charakter modułowy zapewniając możliwość rozbudowy tej samej jednostki

  - Możliwość wprowadzenia danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych

  - Natychmiastowa sygnalizacja posiewów dodatnich poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny

  - Całodobowa kontrola próbek

  - Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

  - Zamawiający wymaga, aby aparat i podłoża pochodziły od jednego producenta

  - Zamawiający wymaga ,aby aparat wyposażony był w moduł dwukierunkowej transmisji danych umożliwiających podłączenie i wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala

  - Wykonawca dokonuje 1 raz w roku bezpłatnego przeglądu aparatów , terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość ozn. | Cena netto szt/op/ miesię. | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych u pacjentów przyjmujących antybiotyki (zawiera składniki neutralizujące antybiotyki) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych u pacjentów przyjmujących antybiotyki (zawiera składniki neutralizujące antybiotyki) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych w próbkach o małej objętości; 0,5-3 ml u pacjentów przyjmujących antybiotyki (zawiera składniki neutralizujące antybiotyki) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoża do hodowli grzybów i drożdżaków | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły motylkowe do pobierania krwi | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Suplement wzbogacający do krwi oraz płynów ustrojowych zawierających poniżej 0,5 ml materiału | na ok. 50 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Koszty materiałów eksploatacyjnych całkowity* | ------- | ---------- | ------------- |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa analizatora | 12 miesi. |  | ------------ |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 21 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego w postępowaniu w okresie 12 miesięcy.

| Lp | Rodzaj materiału | Ilość | Cena netto szt/op | Wielkość opakow./ Ilość op. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W wypadku gdy podane ilości materiałów eksploatacyjnych nie wystarczą do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań lub jest brak w wykazie materiału eksploatacyjnego to Wykonawca nieodpłatnie zobowiązuje się do dostarczenia brakującego materiału.

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 22

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chamydia DFA KIT 50 ozn.-zestaw zawiera przeciwciała, szkiełka kontrolne+/- Mounting Medium | 2 op |  | 50 oznaczeń |  |  |  |  |
| 2 | TPHA- test do wykrywania p-ciał T. pallidium metoda hemaglutynacyjna 200 ozn., kontrole zawarte w zestawie | 3 op |  | 200 oznaczeń |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 22 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )

Pakiet 23

Produkty pochodzące od producenta posiadającego min. certyfikat ISO 9001 oraz 13485

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik RPR Carbon 500 ozn. z kontrolami, surowica nie wymagająca inaktywcji, metoda aglutynacyjna | 5 op |  | 500 ozn |  |  |  |  |
| 2 | PYRA test a 50 oznaczeń Testy paskowe do zróżnicowania przedstawicieli rodziny Enterobacteriaceace i rodzaju Staphylococcus oraz do szybkiej identyfikacji rodzaju Enterococcus i Streptococcus pyogenes w ciągu 10 min wraz z odczynnikiem do testu. PYRA TEST -odczynnik 9+9 ml | 1 op 1 op |  | 50 ozn 9+9 ml |  |  |  |  |
| 3 | Test Neisseria -bezodczynnikowy zestaw do identyfikacji bakterii z rodz. Neisseriaceae w czasie 4/24 godz. z wykonaniiem 8 cech biochemicznych bez dodatkowego podłoża Tabela różnicująca w zestawie | 1 op |  | 60 ozn |  |  |  |  |
| 4 | ONP test wykonania B-galaktozydazy a 50 ozn. | 1 op |  | 50 |  |  |  |  |
| 5 | OXI test do wykrywania bakteryjnej cytochromoksydazy a 50 ozn | 1 op |  | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Candida – przesiew identyfikacja drożdży 8-9 cech biochemicznych | 2 op |  | 60 ozn |  |  |  |  |
| 7 | Candida test 21 cech biochemicznych | 1 op. |  | 20 ozn |  |  |  |  |
| 8 | Test do identyfikacji rodzaju Enterococcus 8 cech biochemicznych | 1 op. |  | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do testu VP | 1 op. |  | 350 |  |  |  |  |
| 10 | Vp test | 1 op. |  | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 29 testów ( w wersji odczynnikowej do identyfikacji Gram(-)bakterii fermentujących i niefermentujących 24 godz | 1op |  | 40 szt |  |  |  |  |
| 12 | Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 27 testów (w wersji odczynnikowej do identyfikacji Gram(+)bakterii 24 godz | 1op |  | 40 szt |  |  |  |  |
| 13 | PHS odczynnik do fosfatazy | 1op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 14 | PHE odczynnik do fenyloalaniny | 1op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 15 | HIP odczynnik do hipuranu | 1op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 16 | NIT odczynnik do azotanów | 1 op |  | 20 ml |  |  |  |  |
| 17 | Zn w proszku | 1 op |  | 10 g |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 23 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/  upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy)

Pakiet 24

Testy lateksowe, odczynniki niezbędne do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

Paski gradientowe – specyfikacja produktu

  - Paski wykonane z bibuły

  - Paski pakowane pojedynczo w hermetycznym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci

  - Pakowane po 10 szt. w opakowaniu

  - Do oferty dołączyć pozytywną opinię KORLD

  - Testy paskowe bibułowe do określenia MIC antybiotyków metodą in vitro-szeroki zakres stężeń z wyraźnym oznaczeniem cyfrowym

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw lateksowy do wykrywania podstawowych antygenów paciorkowcowych (gruoa A-G) a 50 testów kontrolne zawarte w zestawie | 2 op |  | 50 oznaczeń |  |  |  |  |
| 2 | Torebki do wytwarzania atmosfery CO2 na 2,5, la 10 szt | 2 op |  | 10 szt |  |  |  |  |
| 3 | Benzylpenicylina µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 1 op |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 4 | Ampicylina µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 1 op. |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 5 | Cefotaxym µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 1.op |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 6 | Vankomycyna / Teikoplanina µg/ml 0,5-32/0,5-32 op. 10 szt. pasków | 1 op. |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 7 | Imipenem µg/ml 0,016-256 op. 10 szt. pasków | 1 op. |  | 10 pasków |  |  |  |  |
| 8 | Mcfarland Turbidity standard Standard 0,5 | 1 op. |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | Olej immersyjny nd 1,515 | 2op |  | 10x10 ml |  |  |  |  |
| 10 | E.coli ATCC 25922 KWIK-STIK 2-PACK | 1op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 11 | E.coli ATCC 35218 2-PACK | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 12 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 13 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 14 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 15 | Steptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 16 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 17 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 18 | Staphylococcus saprophyticus NCIMB 8711 | 1 op |  | 2 wymazówki |  |  |  |  |
| 19 | Kriobank | 1 op |  | 80 szt |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 24 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ i pieczęcie upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy, data)

Pakiet 25

Wymagania dla podłoży

Temperatura przechowywania 2-12°C

Certyfikat kontroli jakości

| Lp | Rodzaj odczynnika | Ilość | Cena netto szt/op. | Wielkość opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia agar+ 5 % krew barania | 700 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Czekolada agar+Poly Vitex | 60 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | 100 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Cytrymid agar z kw. nalidyksynowym | 60 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Sabouraud Agar+chloramfenikol | 80 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Dwudzielne:Sabouraud Agar+chloramfenikol/ Sabouraud +chloramfenikol+actidion | 1500szt |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Wybiórczo różniące dla enterokoków | 60 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Bulion Todd Hewitt z gentamycynąi i kw. Nalidyksnowym w probówce a 5ml | 100 szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże Simmonsa z cytyninem na skosach | 50 szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże ureazowo – indolowe but(100 ml) | 1 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże ureazowo – indolowe prob a 3 ml | 1 op |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 12 | TSB bulion w butelce a 100 ml | 1 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 13 | TSB bulion prob a 5 ml | 1 op |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Chromogenne dla Candida bezbarwne różniące 4 gatunki grzybów, a 5 szt | 60 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Trichomedium but 100ml | 2 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 16 | Chromogenne dla S agalacitiae a 10 szt | 60 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Christensen Agar skos | 50 szt. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Agarki amerykańskie słupek 1 ml | 80 szt. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Sabouraud Agar+ chloramfenikol but 500 mol | 8 szt. |  | 1 but 500 ml |  |  |  |  |
| 20 | Sabouraud Agar+ chloramfeniko+actidion but 500 ml | 10szt |  | 1 but 500 ml |  |  |  |  |
| 21 | Mueller Hinton II Agar | 300 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Mueller Hinton II Agar+ 5% krwi końskiej +5%krwi końskiej +20 mg/l NAD | 120 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 23 | 10% roztwór FeCl3 but 100ml | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Buforowany roztwór 0,85% NaCl a 9 ml | 2 op |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Buforowany roztwór 0,85% NaCl but 100ml | 6 szt |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Odczynnik EDTA do wykrywanie MBL a 2 ml | 2 szt |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Kwas boronowy do wykrywania KPC a 2 ml | 2 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Odczynnik Kovacs but 100ml | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Parafina płynna 50 ml | 1 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 30 | BHI bulion but 100 ml | 1 szt. |  | 1 but |  |  |  |  |
| 31 | Thayer- Marti Agar zmodyfikowany dla N.G | 120 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Mannitol salt agar dla gronkowców | 40 szt |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Sole żółci 2 ml | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | BHI Agar z tellurynem potasu | 80 szt. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Osocze królicze 2mlx10 | 1op |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 36 | Aesculin test 25pasków | 1op |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 37 | PYR-test 25 pasków | 1op |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 38 | Roztwór 0,85%NaCL 100ml | 6 szt |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 39 | Kriobank 64 fiolki | 1 op. |  | 1 op. |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 25 |  |  |  |  |

Okres stałości ceny w PLN wynosi ………….. miesięcy

.....................................................................

(podpis/y/ upoważnionego/nych/

przedstawiciela wykonawcy )