Bydgoszcz 2020.09.03

dot. Postępowania na zakup zestawów do pobierania

i transportu materiału w kierunku SARS COV-2,

fartuchów barierowych

Nr post. 022/25/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 03.09.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/25/2020:

Pakiet 1

Czy dopuście Państwo do postępowania ŚOI fartuch ochronny spełniający wymagania normy zharmonizowanej 14126, wyprodukowany z tkaniny membranowej o gramaturze 65g/m?

Informacje o produkcie w załączniku.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.

Pakiet 2

Czy można prosić o doprecyzowanie jakiego typu wymazówki Państwo poszukują (9.000 szt) – ewentualnie przykład wykorzystywanych obecnie.

Odp. Poszukujemy zestawów wymazówek, które zostały szczegółowo opisane w zaproszeniu do składania ofert

Zestaw do pobierania i transportu materiału w kierunku SARS COV-2 zawierający:

• probówka o średnicy 16x100 mm z wewnętrzną powłoką, ze stożkowym dnem, 3 ml pożywki, ze szklanymi kulkami, zapewniają  przejście materiału 
genetycznego z główki wymazówki do roztworu podczas worteksowania 
• 1 sterylna, elastyczna pałeczka z flokowanego nylonu do nosogardzieli, z punktem odłamania, indywidualnie pakowana. 
• 1 sterylna, standardowa pałeczka z flokowanego nylonu do gardła z punktem odłamania, indywidualnie pakowana.

Obecnie Zamawiający używa wymazówek firmy Copan