WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 2020.09.10

Nr postępowania 022/27/2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie zgodnie z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Jesteśmy zainteresowani zakupem:

- fartuchów jednorazowych barierowych

- rękawic nitrylowych

- kombinezonów

- zestawów do pobierania i transportu materiału w kierunku SARS COV-2

Podane ilości dotyczą jednorazowej dostawy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Nieprzekraczalny termin dostawy do dnia 25.09.2020r.

Specyfikacja warunków zamówienia dla poszczególnych wyrobów przedstawia się następująco:

Pakiet nr 1

Fartuch barierowy ze ściągaczem niejałowy, rozmiar uniwersalny ( XL ) – 10.000 szt.

- wyrób jednorazowego użytku

- gramatura min. 40g.

- wiązany na troki w pasie i na szyi

- zgodność z norma PN EN 22610, PN EN 13795

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja CE

- Produkt zgłoszony do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Pakiet nr 2

Rękawice diagnostyczne nitrylowe pokryte od wewnątrz polimerem bezpudrowe, grubość na palcu min. 0,10 mm. długość min.240 mm. mankiet rolowany, rękawica mikroteksturowanaz teksturą na końcach palców, wytrzymałe na rozciąganie, AQL max. 1,0. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kat III, zgodność z PN – EN 455-1,2,3,4 odporne na przenikanie wirusów, krwi syntetycznej ( potwierdzone badaniem), przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z PN – EN 374-3 (w tym izopropanol min. 60 min, raport z badania jednostki niezależnej i informacja na opakowaniu), posiadające certyfikat bądź deklarację zgodności producenta potwierdzającą przydatności do kontaktu z żywnością.

Rozmiar XS – 100 op.

Rozmiar S – 2000 op.

Rozmiar M – 2000 op.

Rozmiar L – 600 op.

Rozmiar XL – 600 op.

Wymagane dokumenty:

Produkt powinien posiadać Deklarację Zgodności (znak CE)

Folder, opis oferowanego produktu

Pakiet nr 3

Kombinezony ochronne 1000 sztuk

Klasa III, typ 5 i 6

Jednorazowy kombinezon z tkaniny laminowanej PE

Wysoki stopień ochrony przed bakteriami

Tkaniny odporne na alkohol i kontakt z krwią

Certyfikat CE

Deklaracja zgodności

Spełnianie norm:

EN ISO 13485:2016; EN ISO 14126:2003; EN ISO 13688:2013; EN ISO 13034:2005/A1:2009; EN ISO 13982-1:2004/A1:2010; EN 1073-2:2002; EN 1149-: 2006; EN 1149-5:2008; EN 340:2004

100 szt. – rozmiar S

400 szt. – rozmiar M

300 szt. – rozmiar L

100 szt. – rozmiar XL

50 szt.  – rozmiar XXL

50 szt. – rozmiar XXXL

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja CE

- Produkt zgłoszony do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Pakiet nr 4

Zestaw do pobierania i transportu materiału w kierunku SARS COV-2 w ilości 9.000 szt. zawierający:

- probówka o średnicy 16x100 mm z wewnętrzną powłoką, ze stożkowym dnem, 3 ml pożywki, ze szklanymi kulkami, zapewniają  przejście materiału genetycznego z główki wymazówki do roztworu podczas worteksowania

- 1 sterylna, elastyczna pałeczka z flokowanego nylonu do nosogardzieli, z punktem odłamania, indywidualnie pakowana.

- 1 sterylna, standardowa pałeczka z flokowanego nylonu do gardła z punktem odłamania, indywidualnie pakowana.

Wymaganie obowiązkowe:

- Producent musi figurować w listach firm poleconych przez CDC lub/oraz WHO dla SARS COV-2.

- Zestaw odpowiedni m.in. do PCR, szybkiego testu antygenowego oraz hodowli.

- Data ważności min. 18 m-ce od dostawy.

Opakowanie po 300 sztuk (6x50szt)

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami tz.:

- Formularz oferty i formularz cenowy – załącznik nr 1

- Oświadczenia – załącznik nr 2 i 3

- Dokumenty poświadczające spełnienie stawianych wymogów dla przedmiotu zamówienia określone szczegółowo w opisie poszczególnych pakietów

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Oferty można składać na poszczególne pakiety.

Ofertę należy przesłać do dnia 17.09.2020r. godz. 9.00 w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego -   85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12

Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102 17.09.2020r. o godz. 9.30

Uwaga

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku ze zmianą organizacji pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 zarówno po stronie wykonawców jak i Zamawiającego oraz występujące trudności dot. dostarczania przesyłek kurierskich dopuszczamy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez e-puap lub na  e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Osoby przewidziane do kontaktu:

– p. Katarzyna Biała-Cieślik – Naczelna Pielęgniarka

tel. 52/32 55 691 w sprawach merytorycznych

– p. Tadeusz Chmielewski – Kierownik Działu Administracji,

Zamówień Publicznych i ds. Żywienia

tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664,

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl w sprawach proceduralnych

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.                            Kryterium                                                       Ranga

1.              Oferowana cena                                                                  100 %

Algorytm dla porównania ofert.

P=   ( Cn : Co ) x 100

Cn   -   najniższa cena  złożona przez wykonawcę

Co   -   rozpatrywana cena oferty

Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe.

1.	Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca

wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez

Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danym pakiecie na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.

z poważaniem

Załącznik Nr 1

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					      (podpis)

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na:

„Dostawę, fartuchów jednorazowych barierowych, rękawic nitrylowych, kombinezonów,

zestawów do pobierania i transportu materiału w kierunku SARS COV-2”

”

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za łączną kwotę:

Pakiet nr 1

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 2

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 3

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Pakiet nr 4

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania prowadzonego postępowania

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony)

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 7 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				      (podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Formularz cenowy oferty

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | % VAT | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch barierowy ze ściągaczami niejałowy, min. gr. 40g/m², rozmiar uniwersalny ( XL ) |  |  |  | 10.000 |  |  |  |

.............................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa artykułu | Cena netto op. | Cena brutto op. | % VAT | Ilość op. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe pokryte od wewnątrz polimerem bezpudrowe Rozmiar XS Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L Rozmiar XL |  |  |  | 100 2000 2000 600 600 |  |  |  |

.............................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa artykułu | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | % VAT | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezony ochronne rozmiar S rozmiar M rozmiar L rozmiar XL rozmiar XXL rozmiar XXXL |  |  |  | 100 400 300 100 50 50 |  |  |  |

.............................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Pakiet nr 4

| Lp | Nazwa artykułu | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | % VAT | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pobierania i transportu materiału w kierunku SARS COV-2 |  |  |  | 9.000 |  |  |  |

.............................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

#### Załącznik Nr 2

Wykonawca

…………………………………

…………………………………

……………….…………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

……….………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne nr 022/27/2020 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				       (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			                    	(podpis )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				       (podpis )

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				        (podpis)

INFORMACJA czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK     /  NIE     - odpowiednio zakreślić

1Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

................................................	                 		...................................

(miejsce i data wystawienia)	                      	                     (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				  ...............................

(miejsce i data wystawienia)				            (podpis)

Załącznik Nr 3

Wykonawca

………………………………………

………………………………………

………………………………………

( pełna nazwa firmy/firm

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEiDG )

Reprezentowany przez:

………..………………………….

………..………………………….

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu

Nr 022/27/2020, określone przez Zamawiającego

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)			                	(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				      (podpis )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				       (podpis )

Załącznik nr 4

UMOWA Nr 022/27/2020/……

Zawarta w Bydgoszczy dnia ………….2020r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. T. Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12, wpisanym do KRS pod nr 0000063531, NIP: 554-22-12-988, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

a

firmą …………………………………… z siedzibą w ………………… przy ul. ……………… wpisaną do KRS pod nr ………….., kapitał zakładowy ………….. zł, NIP ……………,

Regon ………………….zwaną  dalej Sprzedawca reprezentowaną przez:

…………………………………………………………..

Umowa została zawarta zgodnie z art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

§  1

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………………………….   w ilości ……………., cenie jednostkowej ………………….. zgodnie z złożoną ofertą w prowadzonym postępowaniu nr 022/27/2020.

- Ogólna wartość umowy wynosi ………………. złotych brutto. Słownie: …………………………………………… Warto netto wynosi ………………. zł.

§  2

- Strony ustalają, że cena/y podane w § 1 są stałe w PLN do dnia 25.09.2020r.

§ 3

- Dostawa towaru jednorazowo na podstawie złożonego zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego w formie pisemnej, fax. lub w wersji elektronicznej.

- Termin realizacji dostawy od złożonego zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Kupującego za realizację umowy, zamówienia i odbiór towaru  jest:

mgr far. Sławomir Zawadzki	- Kier. Apteki tel. 52/32 55 610 e-mail: apteka@wsoz.pl

po stronie Sprzedawcy jest:

- p. …………………… –  tel. ………………,  fax …………… e-mail: …………….

- W wypadku nie dotrzymania terminu dostaw podanego w § 3 ust.2  Kupujący ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto danej części dostawy liczony za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

§ 4

Sprzedawca oświadcza jednoznacznie, że jest właścicielem towaru oferowanego Kupującemu oraz, że towar ten jest wolny od wszelkich wad, praw osób trzecich i spełnia wszelkie normy i wymagania stawiane towarom przez prawo polskie w tym zakresie oraz, że towary te są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Przedmiot zamówienia winien posiadać okresy ważności pozwalające Kupującemu na swobodne użytkowanie przez okres minimum 18 miesięcy liczony od daty dostawy.

§ 6

Sprzedawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu sprzedaży, zapewniając jego całość i nienaruszalność w chwili wydania Kupującemu, w tym zobowiązuje się zabezpieczyć w odpowiedni sposób przedmiot umowy w czasie  transportu przed jego uszkodzeniem i zniszczeniem. Sprzedawca ponosi do chwili  wydania przedmiotu umowy Kupującemu ryzyko przypadkowej utraty i  uszkodzenia rzeczy, w tym również w czasie jego transportu do miejsca, o którym mowa w § 7 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 7

  - Strony ustalają dostawę towaru loco – magazyny Szpitala Kupującego, Bydgoszcz ul. Św. Floriana 12

  - Wszelkie  koszty związane z dostarczeniem towaru, w tym w szczególności koszty dostawy, transportu, opakowania, ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Sprzedawca i nie należy mu się od Kupującego ich zwrot.

§ 8

Płatność za dostarczony towar następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze  w złotych polskich, w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. Nie dotrzymanie powyższego terminu może spowodować naliczenie przez Sprzedawcę odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, liczonych za każdy dzień zwłoki.

§ 9

Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 10

  - Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ujawnienia się wady przedmiotu umowy. Strony zgodnie postanawiają, że zgłoszenie reklamacji winno być dokonane na piśmie i przesłane listem poleconym lub   faxem lub pocztą elektroniczną. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie co do zasadności reklamacji Kupującego w terminie 3 dni roboczych od jej doręczenia. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się co do zgłoszonej reklamacji, uznaje się ją za zasadną i Sprzedawca zobowiązany jest ją załatwić zgodnie z żądaniem Kupującego. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej, nie  przekraczającej 7 dni od zgłoszenia reklamacji, wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub zwrotu ceny zapłaconej za rzecz wadliwą przez Kupującego (zależnie od żądania Kupującego).

  - W sytuacji złej jakości dostaw, lub nieuzasadnionego nieuznania reklamacji Kupującego, Kupujący może odstąpić od realizacji dalszej części umowy w terminie 30 dni od wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń  i żądać zwrotu gotówki za reklamowany towar.

  - W razie zgłoszenia reklamacji Kupujący może wstrzymać się z zapłatą należności na rzecz Sprzedawcy do czasu aż Sprzedawca dostarczy rzecz wolną od wad oraz pokryje ewentualne koszty załatwienia reklamacji.

  - Wszelkie koszty załatwienia reklamacji ponosi Sprzedawca.

  - W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę lub odstąpienia od jej  realizacji, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto umowy. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

§ 11

- Umowa obowiązuje od ……….2020r. do czasu całkowitego wykonania umowy tj. dostarczenia przez  Sprzedawcę przedmiotu umowy w ilości określonej § 1 , z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Umowa wygasa jednak bez względu na okoliczności najpóźniej z dniem …….2020r.

§ 12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie strony oświadczają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego a sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

SPRZEDAWCA						KUPUJĄCY