Bydgoszcz 2020.11.05

dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego w celu zapobiegania,

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywoływanych nimi sytuacjami

Nr 604299-N-2020 z dnia 30.10.2020r.

Nr post. 022/31/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 05.11.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Dotyczy Załącznik nr 5 (Umowa sprzedaży)

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odp. Nie. Zamawiający wyśle umowę do podpisu wykonawcy pocztą

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację

globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Postępowanie dotyczy jednorazowego zakupu. W wypadku napraw serwisowych wizyta będzie każdorazowo uzgodniona w celu przygotowania aparatu do serwisowania ( odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia w którym aparat pracuje ).

3. par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje zapis w/w paragrafu

Sprzedający przeprowadzi przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Szpitala,  w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu objętego umową w terminie wskazanym w ust.1 Szkolenie potwierdzone zostanie stosownym  protokołem.

4. par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach wynagrodzenia”?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje zapis w/w paragrafu

Sprzedający gwarantuje dokonanie min. 1 przeglądu gwarancyjnego w ciągu każdego roku obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia wskazanego w par. 3 ust.1

5. par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas serwisu wynosił 48 godz. w dni robocze?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje zapis w/w paragrafu

Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wynosi do 2 dni roboczych

6. par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

7. par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby kara wynosiła 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

8. Zgodnie z rekomendacją UZP zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert w formie elektronicznej. Oferta podpisana zostanie wymaganym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję w tym składanie ofert.

Zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. (w załączeniu komunikat UZP) https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

9. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym i wysłanej za pośrednictwem poczty e-mail, spakowanej w plik, do którego otwarcia hasło zostanie przesłane na 30 minut przed terminem otwarcia ofert.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania oferty o 3 dni robocze?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin składania ofert na dzień 16.11.2020r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert 16.11.2020r. godz. 11.00