WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 2021.08.13

Nr postępowania 13/2021

CPV 38.43.40.00-6  - analizatory

Zaproszenie do złożenia oferty

postępowanie poniżej 130.000 PLN

Przedmiotem zamówienia jest zakup automatycznego analizatora do wykonania proteinogramów metodą elektroforezy kapilarnej.

Specyfikacja warunków zamówienia dla analizatora przedstawia się następująco:

Wymagania stawiane przez Zamawiającego dla oferowanego aparatu:

- fabrycznie nowy automatyczny analizator do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metodą elektroforezy kapilarnej, rok produkcji 2021.

- analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, monitor, drukarkę

- analizator fabrycznie wyposażony maksymalnie w dwie kapilary służące do wykonywania rozdziałów elektroforetycznych

- wymagane wyposażenie dodatkowe: 2 sztuki kapilar zapasowych

- możliwość oznaczania białek w surowicy, moczu oraz oznaczania białek monoklonalnych

- analizator sterowany z poziomu komputera zewnętrznego stanowiącego jednocześnie miejsce gromadzenia bazy danych wykonanych badań

- analizator wyposażony w obrotowy układ pobierania próbkowy, na maksymalnie 28 próbek

- objętość próbki badanej maksymalnie 20μl

- detekcja próbek bez etapu barwienia

- migracja w warunkach z pełną kontrolą temperatury

- możliwość uzyskania rozdziału na 6 typowych frakcji białkowych (albuminy, alfa-1 i alfa-2-globuliny, beta-1 i beta-2 globuliny, gamma-globuliny)

- graficzny zapis elektroforegramów, prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem

- graficzny obraz rozdziałów z barwnym kodem dla próbek patologicznych

- analizator pracujący w oparciu o zestawy odczynnikowe w małych butelkach, przeznaczonych na maksymalnie 150 badań

- analizator wytwarzający małą ilość płynnych ścieków z butlą ściekową wewnątrz analizatora

- analizator pracujący w oparciu o zestawy odczynnikowe zawierające 2 poziomową kontrolę immunotypingu

- całkowicie automatyczny proces wykonywania rozdziału elektroforetycznego (od momentu pobrania materiału z probówki do wydania wyniku)

- możliwość identyfikacji próbek przy użyciu kodów kreskowych

- możliwość wykonania analiz w próbkach lipemicznych i spolimeryzowanych (zestawy odczynnikowe zwalidowane przez producenta analizatora)

- możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora

- kontrola zużycia odczynników

- menu i instrukcja obsługi w języku polskim

- Wykonawca zapewni takie skonfigurowanie systemu, aby baza danych oferowanego urządzenia pozwalała na podgląd archiwalnych wyników (z lat 2018-2021), porównanie ich w programie urządzenia dla tego samego pacjenta oraz wydruk z wykresami

- merytoryczne przeszkolenie personelu (minimum 4 osoby)

- analizator objęty min. 24 miesięczną gwarancją z min. 2 przeglądami technicznymi (po 12 i 24 miesiącach od daty zainstalowania urządzenia) wykonanymi w czasie trwania gwarancji

- dostawa, wniesienie i instalacja analizatora na wskazany przez Zamawiającego adres – po stronie Wykonawcy

Minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi 24 miesiące. Termin realizacji zamówienia max 30 dni licząc od daty podpisania umowy

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami tz.:

- Formularz oferty i cenowy – załącznik nr 1

- Oświadczenia – załącznik nr 2 i 3

- Folder producenta, deklaracją CE

- Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

- Pełnomocnictwo jeśli osoba podpisująca ofertę z załącznikami nie figuruje w przedstawionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji.

aby oferta była ważna należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Ofertę należy przesłać do dnia 20.08.2021r. godz. 9.00 w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego -   85-030 Bydgoszcz  ul. Św. Floriana 12

Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102 20.08.2021r. o godz. 9.30

Uwaga

Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku ze zmianą organizacji pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 zarówno po stronie wykonawców jak i Zamawiającego dopuszczamy możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez e-puap lub na

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Osoby przewidziane do kontaktu:

– p. Małgorzata Tyczyno – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

tel. 52/32 55 677 w sprawach merytorycznych

– p. Tadeusz Chmielewski – Kierownik Działu Administracji,

Zamówień Publicznych i ds. Żywienia

tel. 52/32 55 654, fax. 52/32 55 664,

e-mail t.chmielewski@wsoz.pl w sprawach proceduralnych

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.                            Kryterium                                                       Ranga

1.              Oferowana cena                                                                  95 %

2.              Okres udzielanej gwarancji				             5  %

Algorytm dla porównania ofert.

P=   ( Cn : Co ) x 95 + ( Go : Gmax ) x 5

Cn   -   najniższa cena  złożona przez wykonawcę

Co   -   rozpatrywana cena oferty

Gmax -  najdłuższy proponowany okres udzielanej gwarancji

Go  -  rozpatrywany okres udzielanej gwarancji oferty

Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe.

1.	Oferowana przez wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca

wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez

Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Uzyskana ocena  zostanie zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w danym pakiecie.

z poważaniem

Załącznik Nr 1

.....................................

(Dane Wykonawcy)

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

Formularz oferty

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawę automatycznego analizatora do wykonywania proteinogramów metodą elektroforezy kapilarnej

oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

Termin realizacji zamówienia …… dni.

Okres udzielanej gwarancji  ……… miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie prowadzony przez:

firmę ………………………………………………………………………………….,

tel. kontaktowy ………………… - fax ……………………………, e-mail ……………………………….

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania podane w zaproszeniu

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego)

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Zaproponowana cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

- Oświadczam, że jestem:

	Mikroprzedsiębiorstwem

	Małym przedsiębiorstwem

	Średnim przedsiębiorstwem

	Jednoosobową działalnością gospodarczą

	Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

	Innym rodzajem*

*Odpowiednie zaznaczyć

1.Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

...........................................						...............................

(miejsce i data wystawienia)							(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Formularz cenowy oferty

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość szt./kpl. | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator …………………….. z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komputer z monitorem, drukarką i oprogramowaniem, UPS ( można wycenić poszczególne pozycje jeśli nie stanowią kpl.) | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe – kapilary | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |

...........................................						...............................

(miejsce i data wystawienia)							(podpis)

#### Załącznik nr 2

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firm, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL/KRS/CEIDG)

Reprezentowany przez:

……………………………

……………………………

……………………………

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. …………………………………………………………………………………………………, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (nr sprawy 13/2021), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

• Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)						(podpis)

• Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)						(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Oświadczam, że oferowany analizator z wyposażeniem spełnia wszystkie stawiane wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)						(podpis )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)						(podpis )

Załącznik nr 3

……………………….

Dane Wykonawcy

Oświadczenie w zakresie o podwykonawcach, zgodnie z

art. 462 ust. 1 Ustawy Pzp

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę nazw /firm/ podwykonawców (o ile są znani).

| l.p. | Część zamówienia, której wykonanie zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcy | Nazwa /firma/ podwykonawcy (o ile jest znany) |
| --- | --- | --- |

…………………………………					………………………………………

(miejsce i data wystawienia)	 					 (podpis i pieczątka)

Załącznik nr 4

UMOWA SPRZEDAŻY NR 13/2021

zawarta w Bydgoszczy dnia ……………2021 roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza  w 85-030 Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS  0000063531, NIP 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

…………………………………………….

zwanym w treści umowy Kupującym.

a

………………………………………………………………..., z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………..prowadzonym przez Sąd w……………, kapitał zakładowy ………….,

NIP ………………………… reprezentowanym przez:

……………………………………………

zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania poniżej 130.000,00 PLN

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż analizatora……………………….. typu………………………. z wyposażeniem w ilości i cenie zgodnej z złożoną ofertą. Formularz cenowy oferty stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§2

Przedmiot umowy wymieniony w § 1 zostanie dostarczony do siedziby Kupującego tj. do Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą przy

ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy i uruchomiony ( potwierdzony protokołem odbioru ), w terminie do dnia ………………2021r.

§3

1.   Wartość umowy wyrażona w PLN jest stała i wynosi:

-  …………………- zł netto, (słownie………………………….. )

-  …………………-zł brutto (z podatkiem VAT) (słownie………………………)

2.   Ustalona wartość przedmiotu umowy określona w ust.1 zawiera cenę towaru, opakowania, koszty transportu do siedziby końcowego Użytkownika, instalacji, przeszkolenia obsługi oraz uruchomienia.

§4

Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego  wskazane na fakturze  w terminie 60 dni od daty wystawienia rachunku.

§5

1.	Instalacja i uruchomienie zakupionego sprzętu nastąpi w dniu dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego.

2.	Sprzedający przeprowadzi przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, u końcowego użytkownika wskazanego przez Kupującego, w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu objętego umową w terminie ustalonym przez strony potwierdzone protokołem uruchomienia (protokołem zdawczo -odbiorczym)

§6

1 Sprzedający udziela gwarancji na okres …… miesięcy licząc od daty uruchomienia sprzętu objętego umową, a wszelkie naprawy wykonywane będą na koszt Sprzedawcy.

2.	Koszt dojazdu do końcowego odbiorcy urządzenia oraz koszt ewentualnego transportu urządzenia do autoryzowanego serwisu ponosi Sprzedawca.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.

4. Sprzedający gwarantuje dokonanie 1 bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w ciągu każdego roku obowiązywania gwarancji.

5. Dostępność części zamiennych wynosi min 8 lat od daty zakończenia produkcji  sprzętu będącego przedmiotem umowy.

6. Czas reakcji posiadanego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wynosi 72 godz.

§7

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie prowadzony przez:

firmę ………………………………………………………………………………….,

tel. kontaktowy ………………… - fax ……………………………, e-mail ……………………………….

§8

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy;

2.	Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

3. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy określonym w § 2 umowy, nie uzgodnionym z

Kupującym, przewiduje się możliwość naliczania przez Kupującego kary umownej w wysokości

0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wartości brutto określonej w  § 3 umowy, liczonej za

każdy dzień opóźnienia.

§9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie strony oświadczają, że nie będą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzać nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, ze konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§10

W przypadku roszczeń związanych z niniejszą umową spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Kupującego, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA						KUPUJĄCY