Bydgoszcz 2020.11.20

dot. Postępowania na zakup preparatów do dezynfekcji

Nr post. 022/34/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 20.11.2020r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/34/2020:

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Produkt o doskonałej kompatybilności materiałowej (możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony) Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m2, nasączone są preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B  - EN 13727, F (c. abicans) – EN 13624, V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, BVDV, Vaccinia)– zgodnie z wytycznymi DVV/RKI, V(noro, rota) – EN 14476 – 1 minuta z możliwością rozszerzenia spektrum o TBC (m.terrae) - EN14348,  w czasie do 5 minut. Produkt przebadany zgodnie z EN 16615 w czasie do 1 minut Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w zaproszeniu do składania

ofert.

Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych,  produkty reakcji z kwasem chlorooctowym.  Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V(Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polyoma SV40, HIV, HBV, HCV ), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem wymaganch ilości tj. 360 op. a 5L.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w zaproszeniu do składania

ofert.

Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparat w proszku, nie wymagającego użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji . Spektrum: B(e. coli, p. aeruginosa, e. hirea, s. aureus ), TBC F, V(polio adeno), Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile, C. sporogenes). Skuteczność  w stężeniu 2% - 10 minut. Stabilność roztworu 36h. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg lub  2,5 kg lub 6 kg z odpowiednim przeliczeniem.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis znajdujący się w zaproszeniu do składania

ofert.

Pakiet 6 – Prosimy o określenie wymaganej wielkości opakowania w celu poprawnego przeliczenia wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający wymaga opakowania 160 g.