Bydgoszcz 2022.02.09

dot. Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego

użytku medycznego i laboratoryjnego

Nr ogłoszenia  2022/S 022-0054111 z dnia 01.02.2022r.

Nr post. 022/2/2022

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pierwszą cześć pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym  postępowaniu nr 022/2/2022 na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 51 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej / otrzewnej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); cewnik w rozmiarze 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego, do skóry pacjenta. Zestaw jednorazowy, sterylny.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający w Pakiecie 56 w pozycji 1 mógłby doprecyzować, czy opisany zestaw uzupełniający będzie do przezskórnej tracheotomii wykonywanej metodą Griggsa (z użyciem dedykowanego narzędzia tj. pena wielorazowego użytku).

Odp. Tak, zestaw uzupełniający ma służyć do tracheotomii wykonywanej metodą Griggsa.

Czy Zamawiający w Pakiecie 56 w pozycji 1 oczekuje, aby rurka tracheostomijna będąca elementem zestawu (we wskazanych rozmiarach 7 lub 8 mm) miała możliwość odsysania znad mankietu (tj. posiadała przewód do odsysania wbudowany w ściankę rurki).

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza proponowany sprzęt.

Czy Zamawiający w Pakiecie 56 w pozycjach od 2-5 dopuści rurkę tracheostomijną z jednym mankietem uszczelniającym – mankiet z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia, rurka wykonana z termoplastycznego PCW, posiadającą elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki. Rozmiary – zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 69 dopuści zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z cewnikiem Pig Tail o długości 20,6 cm/dla rozmiaru 9CH i o długości 25,3 cm/dla rozmiaru 12CH; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 69 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w linię przedłużającą (dystansującą układ zastawek od ciała pacjenta).

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający w Pakiecie 69 oczekuje, aby poliuretanowy cewnik był możliwy do utrzymania w pacjencie do 29 dni.

Odp. Dopuszcza taką możliwość.

Czy Zamawiający w Pakiecie 69 oczekuje, aby cewnik w zestawie miał możliwość bycia re-pozycjonowanym.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Wykonawca nr 2

PYTANIE 1 – PAKIET 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1,0L i wysokości 125 mm, pokrywka oddzielnie od pojemnika do samodzielnego montażu?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

PYTANIE 2 – PAKIET 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,0L i wysokości 230 mm, pokrywka oddzielnie od pojemnika do samodzielnego montażu?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

PYTANIE 3 – PAKIET 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5-4,0L, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość całkowita: 155 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

PYTANIE 4 – PAKIET 29, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do kału z plastikową łopatką, o wysokości ok. 80 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 5 – PAKIET 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 534 pełne opakowania, co daje 40 050 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 6 – PAKIET 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x20 mm?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 7 – PAKIET 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,5x40 mm?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

PYTANIE 8 – PAKIET 17 – pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 1, tj. przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

PYTANIE 9 – PAKIET 17 – pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do 4tanowiskiem4 aspirowania płynów i leków z opakowań 4tanowiski, wyposażony w filtr bakteryjny 0,2 μm, koreczek zamykający oraz bez zastawki?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 4tanowiskiem4ch ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie 4tanowis cen i racjonalne gospodarowanie 4tanowisk publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek 4tanowiski 4tanowiski użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za 4tanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 3

Pakiet 49, poz. 2 i 3. Czy Zamawiający dopuści szczypce bez przyrządu do zdejmowania pobranych próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Pakiet 49, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaworki pakowane w dyspenser kartonowy zawierający 100 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Pakiet 49, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pułapkę 5-komorową, op.= 10 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Wykonawca nr 4

dotyczy: Pakiet nr 26

- Czy Zamawiający wymaga probówek zaopatrzonych w pionowy filtr  dla ułatwienia filtracji  w trakcie  wirowania ?

Wyjaśniamy, że podczas wirowania w standardowych wirówkach kątowych,
 	w probówkach z sitami pionowymi następuje równomierne filtrowanie materiału bez 	osiadania na sici , w odróżnieniu od probówek z sitami płaskimi , na których w takich 	warunkach, może nastąpić  zatykanie filtra przez   osiadające na nim   masy kałowe 
	 i niezamierzone usuwanie z próbki  jaj  i ocyst  pasożytów.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

- Czy Zamawiający wymaga, aby łyżeczka była  mocno zintegrowana z probówką ( np. przy pomocy gwintu , lub  zakręcania)  i w ten sposób zapewniała stałe, stabilne umocowanie , wykluczające  przypadkowe  rozlanie materiału ?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Wykonawca nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 przedmiotowego postępowania, możliwość zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku pakowanych po 10 lub 20 szt. w opakowaniu zbiorczym

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 6

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 54 dla zachowania pełnej kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego okablowaniem wymagane jest zaoferowanie w:

poz. 1: zestawów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, podwójnych, wyposażonych w następujące elementy: długość linii pomiarowych 2 x 150 cm (2 x 125 cm + 2 x 25 cm); 2 x przetworniki wyposażone w podwójne systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z monitorami 4 – pinowe kompatybilne z kablami typu BD Ohmeda PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy.

Odp. Przetwornik z końcówką BD, 4 – pinowe

poz. 2: zestawów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczych, wyposażonych w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm (1 x 125 cm + 1 x 25 cm); 1 x przetwornik wyposażony w podwójny system zintegrowany płuczący o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z monitorami 4 – pinowe kompatybilne z kablami typu BD Ohmeda PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy.

Odp. Przetwornik z końcówką BD, 4 – pinowe

Pytanie 2 do projektu umowy

W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Wykonawca nr 7

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet 40

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x igłotrzymacz, 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,6 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm

1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm

Sprzedawany w opakowaniach handlowych po 26 zestawów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 41

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego sprzedawanego w opakowaniach handlowych po 30 zestawów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 8

|  | Pakiet nr 54 |
| --- | --- |

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i poz.2 przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz. 1 i poz.2 ?

Odp. Końcówka BD, 4 piny

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

Odp. Dla lini pojedynczej Tak,

Wykonawca nr 9

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 69

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 69 zestawu do przezskórnej ewakuacji powietrza z worka osierdziowego lub do drenażu powietrza bądź płynu z przestrzeni opłucnowej do wprowadzenia metodą Seldingera, w skład którego wchodzi: igła wprowadzająca 18G długości 5cm lub 7cm (w zależności od rozmiaru cewnika), prowadnica o średnicy 0,028” długości 40cm o zakończeniu J, rozszerzadło, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka, radiocieniujący cewnik typu pigtail długości 15cm posiadający 6 portów bocznych w rozmiarze 5Fr, 6Fr, 8.5Fr, 10.2Fr, 12 Fr

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Wykonawca nr 10

Pytanie do pakietu nr 83:

„Czy Zamawiający w pakiecie 83 zgodzi się na wykreślenie słowa „angiograficzne” ze względu na przeznaczenie?

Strzykawki angiograficzne są to wyroby jednorazowe, które mają limit ciśnienia 1200 PSI i są stosowane do badań hemodynamicznych.

Jeśli chodzi o strzykawki do CT, to limit ciśnienia oscyluje na granicy 350 PSI.

Ponadto czy Zamawiający w tym pakiecie zgodzi się na używanie kolców do napełniania zamiast słomek?”

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 11

Dotyczy pakietu nr 72 poz. 1 i 2

W związku z tym, że w SWZ zabrakło informacji, odnośnie podstawowych wymagań dla zestawów do drenażu klatki piersiowej, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie,czy powinny spełniać następujące parametry:
- pracujące w dwóch opcjach – biernej i czynnej
- przewidziane do pracy przez 7 dni
- z komorą kolekcyjną posiadającą kranik umożliwiający podłączenie worka uzupełniajacego
- z funkcją ciągłego monitorowania stanu przecieku doopłucnowego
- z mechaniczną zastawką jednokierunkową o niskim współczynniku oporu, odpowiadającym 1cm H2o zainstalowaną na wejściu do komory kolekcyjnej, eliminującej przestrzeń martwą
- z płynną mechaniczną regulacją siły ssania w zakresie od zera (wyłączenie) do 45 cm H2o
- z bańką kontrolną sygnalizującą rozprężenie płuca
- z funkcją automatycznego odbarczania wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej
- z zaworem odbarczającym zabezpieczającym przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim

Odp. Zamawiający dopuszcza, wg. przedstawionych kryteriów

Wykonawca nr 12

Pakiet 3

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w poz. 1-5 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły, wykonaną z poliuretanu z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli, w następujących rozmiarach:

• 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ     29 ml/min

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pyt. 2- Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści kaniule wykonaną z FEP w rozmiarze 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min?

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 13

1. Pytanie dotyczy pakietu 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętle do polipektomii o średnicy 10 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Pytanie dotyczy pakietu 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętle do polipektomii o średnicy 15 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

3.Pytanie dotyczy pakietu 44, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętle do polipektomii o średnicy 25 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

4.Pytanie dotyczy pakietu 44, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętle do polipektomii o średnicy 30 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

5.Pytanie dotyczy pakietu 44, poz 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do kolonoskopii długości 230 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

6.Pytanie dotyczy pakietu 44, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści klipsownice jednorazowego użytku długości 230 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

7.Pytanie dotyczy pakietu 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustniki bez opakowania typu dyspenser?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

8.Pytanie dotyczy pakietu 49 poz. 2 oraz 3

Czy Zamawiający dopuści szczypce bez przyrządu do zdejmowania próbek?

Odp. Zamawiający dopuszcza

9.Pytanie dotyczy pakietu 49 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ofertę gdzie opakowanie zbiorcze liczy 12 szt.?

Odp. Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

10. Pytanie dotyczy pakietu 50

Czy Zamawiający dopuści ofertę dotyczącą zestawu 2 szczotek: szczotka długa 230 cm,

średnica szczotki 5 mm, długość 20 mm, średnica cewnika 1,7 mm, Szczotka krótka 155 mm,

średnica szczotek 5 / 10 mm, długość szczotek 20 / 30 mm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Wykonawca nr 14

1. Czy Zamawiający w pakiecie 61 poz. 1 dopuści do zaoferowania zestaw do biopsji wątroby w rozmiarze 16G + 80 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 15

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1-5 dopuści wycenę kaniul bezpiecznych posiadających 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG; z samodomykającym się korkiem, z trzpieniem powyżej krawędzi korka; posiadające zabezpieczenie końca igły w postaci plastikowego zabezpieczenia/zatrzasku; o przepływach odpowiednio: dla rozmiaru 24G/0,7x19mm-23ml/min., 22G/0,9x25mm-36ml/min., 20G/1,1x32mm-61ml/min., 18G/1,3x45mm-100ml/min.,16G/1,7x45mm-200ml/min.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

2/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 3 dopuści wycenę standardowych, powszechnie stosowanych strzykawek do insuliny U-40 z dokładaną igłą w rozmiarze 0,4x13?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

3/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 1 dopuści wycenę strzykawek w op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

4/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 4 dopuści wycenę strzykawek do insuliny o pojemności 1ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

5/ Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 5 dopuści wycenę standardowych, powszechnie stosowanych strzykawek do próby tuberkulinowej z dokładaną igłą w rozmiarze 0,5x16mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

6/ Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści wycenę produktu:

„Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Ph neutralne, bez parabenów i alkoholu. Wykonany z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowany polietylenem. Nasączony szamponem kosmetycznym z odżywką. Zawiera min. wyciąg z pszenicy, aloes, pantenol, glicerol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas dehydrooctowy. Testowany dermatologicznie. Pakowany po 1 szt., 24 sztuki w opakowaniu zbiorczym. ”

Odp. Zamawiający dopuszcza

7/ Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści wycenę op. x 250 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 16

Dotyczy: 022/2/2022, Pakiet 70

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6-7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6-7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Wykonawca nr 17

- Pakiet 28 Lp. 5 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 2-6 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Pakiet 28 Lp. 6 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 4-10 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Pakiet 28 Lp. 7 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 8-16 kg?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

- Pakiet 28 Lp. 10 Czy Zamawiający dopuści chusteczki o następującej charakterystyce:
„Bawełniane chusteczki nawilżane dla niemowląt zapewniają skuteczną pielęgnację wrażliwej skóry dziecka. Chusteczka wykonana w 100% z naturalnych włókien bawełnianych jest niezwykle chłonna, delikatna i bezpieczna dla wrażliwej skóry dziecka. Dodatkowo jest również przyjazna dla środowiska i w 100% kompostowalna. Łagodny płyn nawilżający zawiera organiczny aloes. Delikatna formuła płynu minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i alergii.” ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Pakiet 28 Lp. 11 Czy Zamawiający dopuści chusteczki o następującej charakterystyce:
„Chusteczki pielęgnacyjne do ciała. Chusteczki wykonane w 100% z naturalnych surowców zostały zaprojektowane z myślą o odpowiedniej pielęgnacji osób starszych, mających problem z poruszaniem się i przewlekle chorych. W 100% kompostowalna włóknina (mieszanka bawełny i wiskozy), duży rozmiar, zawartość łagodzącego aloesu oraz neutralizator zapachów sprawiają, że chusteczki odpowiadają na potrzeby osób starszych, a także delikatnie i skutecznie pielęgnują skórę. Łagodny płyn nawilżający o subtelnym zapachu zawiera wyciąg z aloesu, allantoinę, glicerynę i kwas mlekowy.” ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Wykonawca nr 18

Pakiet nr 80

Poz. 3 Filtr HA

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli filtr HA 130 przeznaczony do schyłkowej przewlekłej choroby nerek?

Odp. Tak filtr Ha 130

Poz. 5  Zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej kompatybilny , wąsy tlenowe rozmiar M i L

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli kaniulę nosową do zestawu Precision Flow Vapotherm w dwóch dostępnych rozmiarach dla dorosłych – mała i duża?

Odp. Tak w dwóch rozmiarach dla dorosłych – mała i duża

Wykonawca nr 19

Pakiet 30 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch Fartuch medyczny podfoliowany

• wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej folią PE na całej powierzchni

• zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki przy szyi oraz w pasie

• posiada długi rękaw wykończony elastycznym mankietem

• zapewniający wysoki komfort w trakcie noszenia

• jednorazowego użytku

• stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony produkt

• opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pakiet 30 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z nadrukowanym rozmiarem widocznym przed rozłożeniem w zamian za kolorowa lamówkę wskazującą na rozmiar fartucha?

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie

Pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie

Pakiet 30 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazową poszewka 70x80 cm+zakładka?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ

Pakiet 30 poz.5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 160 x 90 cm?

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie

Pakiet 30 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Ochraniacze włókninowe na obuwie wysokie, ok 40 cm, wiązane na troki, w rozmiarze uniwersalnym.

Materiał PP + PE

Wysokość 40 cm

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pakiet 30 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Czepek medyczny typu beret

• wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej

• o gramaturze 15g/m²

• wykończony dookoła gumką

• lekki i dobrze przepuszczający powietrze

• zapewniający komfort w trakcie noszenia

• jednorazowego użytku

• zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń

• produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie

Pakiet 46 poz. 1.2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o równoważnej konstrukcji, Prosta intuicyjna obsługa

Specjalnie ostrzone, trójpłaszczyznowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem

Igły sterylizowane promieniami gamma

Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia

Aktywowany poprzez dociśnięcie do opuszka palca

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMMS?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet 63

Czy Zamawiający dopuści dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm?

Odp. Tak dopuści

Wykonawca nr 20

Pakiet nr 11, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do

ciała o następujących parametrach:

• w formie prostokątnej ściereczki

• nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)

• aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

• wykonana w całości z poliestru

• rozmiar: 12 x 20 cm

• grubość 0,3 – 0,5 cm

• gramatura 100 g/m2

• wyrób jednorazowy

• nie zawiera lateksu

• pakowana po 24 sztuki?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet nr 18, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy

wykonany z wiskozy 30% i PE 70%, o średnicy 28cm i przyjemnym zapachu, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

Pakiet nr 57, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr bakteryjny z portem CO2, dla

dorosłych, o objętości oddechowej 150-1500 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 65, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o

następujących parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

• Przestrzeń martwa: 12ml

• Waga: 15g

• Objętość oddechowa: 150-300ml

• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

• Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 65, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o

następujących parametrach:

• Rodzaj filtracji: mechaniczna

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

• Przestrzeń martwa: 70ml

• Waga: 36,5 g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: -

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 68, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system o długości 30cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.  Układ dłuższy  54 - 56cm dopuszcza.

Wykonawca nr 21

1. Pakiet 1 poz. 20

Czy Zamawiający wymaga łączne transition connector to Enlock/Funnel - złącze transition jest przeznaczone do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelitowego?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 14 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Zgłębnik poliuretanowy z prowadnicą do żywienia dojelitowego w rozmiarze 8/110 cm. Na rynku nie występują zgłębniki w rozmiarze 8/130.

Odp. Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 38 poz. 1

Prosimy o dookreślenie o jakie przyrządy do żywienia dojelitowego chodzi. Czy podaż ma się odbywać metodą grawitacyjną czy przez pompę (w przypadku podaży przez pompę prosimy o podanie nazwy pompy), oraz czy wycenić przyrząd do podaży do worków; czy przyrząd do podaży do butelek; czy przyrząd do podaży uniwersalny (do worków i butelek).

Odp. Szpital posiada pompy INFINITY FLOCERE. Podaż odbywa się głównie przez w/w pompy , jednak również metodą grawitacyną (worki)

Wykonawca nr 22

- Dotyczy Pakietu nr 31 poz. Nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalna substancja, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na cześć oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz cześć oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie

- Dotyczy Pakietu nr 31 poz. Nr 3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem-testy paskowe, kl. 4?

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie

- Dotyczy Pakietu nr 31 poz. Nr 5: Czy Zamawiający dopuści by Wykonawca dostarczył dla wymaganej ilości testów sześć przyrządów imitujących kanał endoskopu, każdy umożliwia wykonanie 120 testów?

Odp. Tak. Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie

- Dotyczy Pakietu nr 31: Czy Zamawiający dopuści testy bez oznaczeń w języku polskim, w przypadku gdy najważniejsze informacje zawarte zostały w postaci ogólnie zwanych piktogramów, a do opakowania dołączona jest ulotka w języku polskim?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Zamawiający rezygnuje z pakietu nr 33 gdyż ten przedmiot zamówienia występuje również w innym pakiecie tego postępowania. Pakiet nr 33  zostaje wykreślony z prowadzonego postępowania.

Pakiet 33 – rezygnacja z tego pakietu Zamawiającego

| Lp | Nazwa | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wielkość handlowa opakow. | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nr katalog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYTOSORB ADSORBER 300 ml zestaw (+ Cytosorb Adapter 1, + Cytosorb Priming Adapter) | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu nr 33 |  |  |  |  |