Bydgoszcz 2022.02.15

dot. Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego

użytku medycznego i laboratoryjnego

Nr ogłoszenia  2022/S 022-0054111 z dnia 01.02.2022r.

Nr post. 022/2/2022

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 15.02.2022r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/2/2022 na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku medycznego i laboratoryjnego”:

Wykonawca nr 1

1. Dotyczy Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 1, kaniule dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm.  – przepływ 19 ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 2 Kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek  portu do wstrzyknięć, min. 5  pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik . Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą  wypływowi krwi w momencie wkłucia,  zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło  igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar 22G - 0,9 x 25 mm 42 ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 3 Kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek  portu do wstrzyknięć, min. 5  pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik . Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą  wypływowi krwi w momencie wkłucia,  zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło  igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar 20G – 1,1 x 32 mm 67 ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

4. Dotyczy Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 4 Kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek  portu do wstrzyknięć, min. 5  pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik . Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą  wypływowi krwi w momencie wkłucia,  zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło  igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar 18G – 1,3 x 32 mm 103 ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

5. Dotyczy Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 5 Kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek  portu do wstrzyknięć, min. 5  pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik . Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą  wypływowi krwi w momencie wkłucia,  zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło  igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek  ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika, sterylizowane radiacyjnie, rozmiar 16G – 1,8 x 45 mm 236 ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

6. Dotyczy Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 6 Kaniule 16G, 1,7 x45 mm przepływ 180 ml/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza

7. Dotyczy Pakiet 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 1 igłę 0,40 x 19mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

8. Dotyczy Pakiet 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 7 igłę tępą, z otworem centralnym, polerowaną elektronicznie ścięcie pod kątem 40°, która pozwala ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w przypadku fiolek wielodawkowych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

9. Dotyczy Pakiet 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 8 igłę 0,5 x 25 mm kompatybilne ze strzykawką bezpieczną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

10. Dotyczy IV rozdział SWZ pkt 11.2

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki w powyższym zapisie i termin na pytania przypada na 7 dni przed składaniem ofert, a Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej 4 dni przed terminem składania ofert tj. 21 lutego.

Odp. Tak